Опросный лист для подбора системы автоматического регулирования отопления

| № п/п | Сведения о Заказчике и объекте |
| --- | --- |
| 1. | Наименование предприятия |  |
| 2. | Контактное лицо – Ф.И.О., должность |  |
| 3. | Контактный адрес, тел, факс, e-mail и т. д. предприятия |  |
| 4. | Наименование и параметры объекта (количество квартир и/или этажей, подъездов, площадь или объём и т.п.) |  |
| 5. | Вид объекта регулирования (ИТП, ЦТП, технологическое оборудование или др.) |  |
| Тепловые нагрузки, Гкал/ч |
| 6. | - на отопление |  |
| 7. | - на горячее водоснабжение |  |
| 8. | - на технологические нужды |  |
| Регулирующая среда |
| 9. | Вид теплоносителя (указать – вода, пар) |  |
| 10. | Тип теплоисточника (ТЭЦ, котельная, ЦТП и т.д.) |  |
| 11. | Температурный график тепловой сети на вводе в объект, (С (150/70, 95/70 или др.), при возможности приложить в табличном и/или графическом виде |  |
| 12. | Перепад давления между подающим и обратным трубопроводами на вводе в объект, МПа |  |
| Сведения о системах теплоснабжения объекта |
| 13. | Вид системы отопления (независимая, зависимая с элеватором или без) |  |
| 14. | Статическое давление системы отопления относительно теплопункта, м вод. ст. |  |
| 15. | Расчетная температура наружного воздуха для системы отопления |  |
| 16. | Диаметр трубопроводов в предпола-гаемом месте монтажа регулирующих клапанов для системы отопления |  |
| 17. | Вид системы ГВС (открытая, от ЦТП, параллельная или двухступенчатая смешанная) |  |
| 18. | Температура горячей воды, (С |  |
| 19. | Наличие циркуляции в системе ГВС (да/нет) |  |
| 20. | Давление на вводе водопровода, МПа |  |
| 21. | Диаметр трубопроводов в предпола-гаемом месте монтажа регулирующих клапанов для системы ГВС |  |
| Предложения Заказчика по системам регулирования |
| 23. | Автоматическое регулирование систем отопления (если да – вид и количество систем в одном теплопункте) |  |
| 24. | Необходимость установки контрольных датчиков температуры в помещениях (да/нет) |  |
| 25. | Автоматическое регулирование систем ГВС (если да - вид и количество систем в одном теплопункте) |  |
| 26. | Необходимость в шкафах управления (уточнить количество – для насосов отопления или ГВС) |  |
| Дополнительные сведения |
| 27. | Размеры теплопункта или помещения для него, размеры дверного проёма (длина, ширина, высота), м |  |
| 28. | Установка прибора учета тепловой энергии (да/нет) |  |
| 29. | Организация контроля систем регулирования с ЭВМ, находящейся на объекте |  |
| 30. | Диспетчеризация систем регулирования (при возможности указать вид связи – радио, GSM, выделенная линия и т.п.) |  |